{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"con la presente si richiede il link per scaricare il progetto in quanto sul pdf allegato non è riportato","File rimesso con il link dove reperire il progetto"]
[2,"Buongiorno, la sottoscritta impresa non riesce a scaricare il link del progetto in quanto non è presente.","File rimesso con il link dove reperire il progetto"]
[3,"Salve, si chiede, se è possibile partecipare alla procedura dichiarando di subappaltare al 100% la categoria OG 11 coprendo l'intero importo  della categoria prevalente e della categoria OG11, oppure se è possibile avvalersi dei requisiti per la categoria OG 11.\r\nGrazie, distinti saluti","Per la categoria OG11 si può ricorrere al subappalto qualificante al 100% , purché chi partecipa alla gara abbia la categoria OG1 in classe III in modo da coprire l'intero appalto (€ 803.005,39)"]
[4,"Buongiorno, non riusciamo a scaricare gli elaborati in quanto il link non funziona. \r\n\r\nGrazie. Attendiamo vs aggiornamenti in merito ","ho provveduto ha caricare il progetto nella piattaforma\r\nraggiungibile all'indirizzo: https://maletto.traspare.com/ - bandi di gara procedure in corso"]
[5,"Buongiorno, con la presente si comunica che, una volta aperto il link del progetto, la pagina risulta vuota e non vi è nessun file da poter scaricare.\r\nSi chiede gentilmente dove poter scaricare il progetto di gara.\r\nIn attesa di gentile e pronto riscontro,\r\nDistinti Saluti ","ho provveduto ha caricare il progetto nella piattaforma\r\nraggiungibile all'indirizzo: https://maletto.traspare.com/ - bandi di gara procedure in corso"]
[6,"entro quando è possibile fare richiesta per effettuare il sopralluogo?","il sopralluogo deve essere effettuato entro il 15.09.2025 alle ore 14:00. la richiesta va fatta sul portale entro la stessa data "]
[7,"per effettuare il sopralluogo da parte di un soggetto diverso, è obbligatoria la procura notarile o una semplice delega da parte dell'impresa?","basta una semplice delega"]
[8,"Buon giorno la garanzia deve essere intestata al comune di Maletto o di Biancavilla?\r\n\r\nSi chiede inoltre se può essere effettuata al 1%.","deve essere intestata al comune di Biancavilla.\r\nsi puo fare 1% se siete nelle situazioni previste dalla normativa vigente.\r\nvedasi l'art. attinente riportato nel bando/disciplinare"]
[9,"Buongiorno, si chiede se è possibile avere copia del computo metrico estimativo in formato editabile","non è disponibile il computo editabile"]
[10,"All'attenzione dell'Ing. Leocata. \r\n\r\nè possibile fissare il sopralluogo per giorno 15/09? Abbiamo fatto richiesta di sopralluogo ma il giorno assegnatoci purtroppo non siamo disponibili. \r\n\r\nGrazie anticipatamente  ","CONFERMATO PER GIORNO 15.09.2025 ALLE ORE 10:00"]
[11,"Buongiorno, \r\ndopo aver approfondito progetto e computo della nuova scuola si sottopongono alla Vs attenzione le seguenti richieste di chiarimento:\r\n1) per il criterio A3 si richiede \"Interventi migliorativi e/o integrative inerenti all’accessibilità alla struttura\": \r\nConsiderato che il progetto include una planimetria aree esterne poco chiara, analizzando Google Earth abbiamo intuito che al momento ci sono:\r\n- due stradine (interne al complesso) che portano all'area di progetto,\r\n- sul progetto è segnato un percorso GIALLO che forse serve a rifornire la cucina ed è collegato a un cancelletto lontano,\r\n- si deve fare tutto il giro del fabbricato per entrare a scuola.\r\nDeve essere creato un nuovo ingresso?  la stradina è strettissima e poco agevole, non è specificato se la stessa sia pubblica o privata e infine c'è un notevole salto di quota, quindi si dovrebbero fare varie opere per realizzare l'ingresso.\r\nDevono essere realizzati nuovi cancelli? citofoni? nuove delimitazioni? recinzioni? percorsi pedonali/carrabili? c'è qualche salto di quota da risolvere?\r\n2)  per il criterio A4 si richiedono apparecchiature e arredi. Esiste qualche preferenza (meglio i mobili? i giochi? gli arredi/bagno? l'informatica? l'audio/video?)\r\ne soprattutto se il comune è già in possesso di arredi (ad. esempio giostrine, i banchi da qualche altro complesso) in modo da evitare la proposta di arredi già esistenti.\r\nRimaniamo in attesa di Vs gentile e pronto riscontro,\r\nDistinti Saluti \r\n\r\n","I sub criteri definiti nel disciplinare di gara fanno riferimento a delle informazioni generali a cui gli operatori economici devono fare riferimento per presentare un progetto migliore rispetto quello posto a base di gara, quindi i sottoscritto non puo fornire indicazioni specifiche sulle proposte migliorative"]
[12,"siamo a richiedere il dgue in f.to xml per la compilazione sul portale","provvediamo subito a metterlo"]
[13,"non troviamo caricato tra i documenti di gara il file dgue xml  come da noi richiesto","DGUE  IN XML CARICATO TRA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA"]